## 一级箱单
a | PACKING LIST I 一级装箱单 |  |  | ◆货物供应商（合同丙方）名称及联系电话：中冶焦耐自动化有限公司，联系人：高忠仁 电话：15566810013 ◆货物制造商（合同丙方的具体配套制造商）名称及联系电话：新黎明科技股份有限公司，联系人：张远建，电话：13916871688 ◆与中冶赛迪（合同乙方）合同号：46720023-CK-D01-0
b | 序号 | 箱件号 | 中文品名 | 英文品名 | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 长 (cm) | 宽 (cm) | 高 (cm) | 体积 (m3) | 包装类型 | 仓储条件 | 免表单元 | 免表项次
c | 1 | XLMF-A0007D | 防爆配电装置(照明配电) | Explosion-proof distribution device (lighting distribution) | 490 | 540 | 130 | 130 | 115 | 1.9435 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1232
c | 2 | XLMF-A0002D | 防爆配电装置(照明配电) | Explosion-proof distribution device (lighting distribution) | 640 | 740 | 190 | 130 | 110 | 2.717 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1232
c | 3 | XLMF-A0003D | 防爆配电装置(动力检修)、防爆控制箱 | Explosion-proof distribution device (lighting distribution)、Explosion-proof distribution device (power overhaul)、Explosion-proof control box | 1000 | 1100 | 190 | 160 | 145 | 4.408 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1230、1231
c | 4 | XLMF-A0004D | 防爆断路器、防爆操作柱 | Explosion-proof circuit breaker、Explosion-proof operation column | 680 | 760 | 160 | 110 | 130 | 2.288 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1230、1231
c | 5 | XLMF-A0005D | 防爆配电装置(动力检修)、防爆接线箱 | Explosion-proof distribution device (power overhaul)、Explosion-proof junction box | 820 | 920 | 190 | 140 | 115 | 3.059 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1231、1456
c | 6 | XLMF-A0006D | 防爆控制箱、防爆磁力起动器、防爆断路器、防爆接线盒、防爆照明开关、防爆插销、防爆接线箱 | Explosion-proof control box、Explosion-proof magnetic starter、Explosion-proof circuit breaker、Explosion-proof junction box 、Explosion-proof lighting switch 、Explosion-proof bolt 、 Explosion-proof junction box | 1370 | 1460 | 180 | 180 | 145 | 4.698 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1122、1231、1232、1456
c | 7 | XLMF-A0001D | 防爆挠性连接管 | Explosion-proof flexible connection pipe | 630 | 680 | 100 | 100 | 120 | 1.2 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 211 | 随机资料
c | 8 | XLMF-A0008D | 防爆接线盒、防爆电笛、防爆声光报警器 | Explosion-proof junction box、Explosion-proof electric whistle 、 Explosion-proof acoustic light alarm | 470 | 520 | 134 | 116 | 103 | 1.601 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 821、1456、1867
d | Total: |  |  |  | 6100 | 6720 |  |  |  | 21.9145

## 一级箱单 (2)
a | PACKING LIST I 一级装箱单 |  |  | ◆货物供应商（合同丙方）名称及联系电话：中冶焦耐自动化有限公司，联系人：高忠仁 电话：15566810013 ◆货物制造商（合同丙方的具体配套制造商）名称及联系电话：上海星申仪表有限公司，联系人：蔡雪，电话：13311740735 ◆与中冶赛迪（合同乙方）合同号：46720023-CK-D01-0
b | 序号 | 箱件号 | 中文品名 | 英文品名 | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 长 (cm) | 宽 (cm) | 高 (cm) | 体积 (m3) | 包装类型 | 仓储条件 | 免表单元 | 免表项次
c | 1 | FOXC-A0001D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 110 | 130 | 150 | 40 | 70 | 0.42 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1572
c | 2 | FOXC-A0002D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 130 | 150 | 190 | 40 | 70 | 0.532 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1572
c | 3 | FOXC-A0003D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 110 | 130 | 150 | 40 | 70 | 0.42 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1572
c | 4 | FOXC-A0004D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 130 | 150 | 190 | 40 | 70 | 0.532 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1572
c | 5 | FOXC-A0005D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 80 | 100 | 240 | 40 | 70 | 0.672 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1572
c | 6 | FOXC-A0006D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 80 | 110 | 650 | 40 | 70 | 1.82 | 箱装 | 室内 | 焦化CK | 1572
d | Total: |  |  |  | 640 | 770 |  |  |  | 4.396

## 总表
a | PACKING LIST
b | 序号 | 箱件号 | 中文品名 | 英文品名 | 净重 (kg) | 毛重 (kg) | 长 (cm) | 宽 (cm) | 高 (cm) | 体积 (m3) | 包装类型 | 单元代码 | 收货单位 | 合同号 | 实际供货厂家
c | 1 | XLMF-A0007D | 防爆配电装置(照明配电) | Explosion-proof distribution device (lighting distribution) | 490 | 540 | 130 | 130 | 115 | 1.9435 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 2 | XLMF-A0002D | 防爆配电装置(照明配电) | Explosion-proof distribution device (lighting distribution) | 640 | 740 | 190 | 130 | 110 | 2.717 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 3 | XLMF-A0003D | 防爆配电装置(动力检修)、防爆控制箱 | Explosion-proof distribution device (lighting distribution)、Explosion-proof distribution device (power overhaul)、Explosion-proof control box | 1000 | 1100 | 190 | 160 | 145 | 4.408 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 4 | XLMF-A0004D | 防爆断路器、防爆操作柱 | Explosion-proof circuit breaker、Explosion-proof operation column | 680 | 760 | 160 | 110 | 130 | 2.288 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 5 | XLMF-A0005D | 防爆配电装置(动力检修)、防爆接线箱 | Explosion-proof distribution device (power overhaul)、Explosion-proof junction box | 820 | 920 | 190 | 140 | 115 | 3.059 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 6 | XLMF-A0006D | 防爆控制箱、防爆磁力起动器、防爆断路器、防爆接线盒、防爆照明开关、防爆插销、防爆接线箱 | Explosion-proof control box、Explosion-proof magnetic starter、Explosion-proof circuit breaker、Explosion-proof junction box 、Explosion-proof lighting switch 、Explosion-proof bolt 、 Explosion-proof junction box | 1370 | 1460 | 180 | 180 | 145 | 4.698 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 7 | XLMF-A0001D | 防爆挠性连接管 | Explosion-proof flexible connection pipe | 630 | 680 | 100 | 100 | 120 | 1.2 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 8 | XLMF-A0008D | 防爆接线盒、防爆电笛、防爆声光报警器 | Explosion-proof junction box、Explosion-proof electric whistle 、 Explosion-proof acoustic light alarm | 470 | 520 | 134 | 116 | 103 | 1.601 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 新黎明科技股份有限公司
c | 9 | CQDY-A0001D | 隔爆型镍铬-镍硅热电偶 | Eexplosion-suppression nickel-chromium - nickel-silicon thermocouple | 83 | 90 | 270 | 115 | 64 | 1.9872 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 重庆迪洋仪表有限责任公司
c | 10 | FOXC-A0001D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 110 | 130 | 150 | 40 | 70 | 0.42 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 上海星申仪表有限公司
c | 11 | FOXC-A0002D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 130 | 150 | 190 | 40 | 70 | 0.532 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 上海星申仪表有限公司
c | 12 | FOXC-A0003D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 110 | 130 | 150 | 40 | 70 | 0.42 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 上海星申仪表有限公司
c | 13 | FOXC-A0004D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 130 | 150 | 190 | 40 | 70 | 0.532 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 上海星申仪表有限公司
c | 14 | FOXC-A0005D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 80 | 100 | 240 | 40 | 70 | 0.672 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 上海星申仪表有限公司
c | 15 | FOXC-A0006D | 液位计 | LEVEL GAUGE | 80 | 110 | 650 | 40 | 70 | 1.82 | 箱装 | 焦化CK | 焦化CK | 46720023-CK-D01-0 | 上海星申仪表有限公司
d |  | 总计 |  |  | 6823 | 7580 |  |  |  | 28.2977